DOCUMENTO UNICO  DI  VALUTAZIONE  DEI  RISCHI  INTERFERENZIALI

(art.7 D.Lgs.626/94 come modif. dalla L.123/2007)

Finalità

il documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI) dell’appalto, viene a costituire:

- lo strumento informativo sui rischi presenti nell’ambiente lavorativo dove dovranno essere eseguiti i lavori oggetto dell’appalto e sulle misure tecniche, organizzative e procedurali necessarie per garantire la sicurezza e la tutela della salute degli operatori, comprese le procedure da adottare in caso d’emergenza;

- lo strumento operativo che regolamenterà in modo coordinato le attività lavorative degli operatori dell’Azienda committente e quelli degli appaltatori, in quelle aree dove si concretizzano le interferenze lavorative tra le varie attività;

| Appalto: Affidamento del servizio di manutenzione ai sistemi datacenter del Presidio Ospedaliero di Pordenone |
| --- |
| Det. SC | del: |
| Committente: Azienda Sanitaria “Friuli Occidentale” – PORDENONE |
| Struttura interessata ai lavori: Presidio Ospedaliero di Pordenone |
| Area, luoghi: locali tecnici |
| DITTA APPALTATRICE: |  |

Facendo riferimento al complesso delle attività indicate nella documentazione allegata alla gara d’appalto e a quanto ulteriormente convenuto nella riunione di coordinamento congiunta del ________________

N. B. - La riunione di coordinamento si terrà in modalità telefonica o in videoconferenza; i partecipanti, una volta stabilito il contenuto del DUVRI, ne riceveranno copia che provvederanno a sottoscrivere e a inviarne la scannerizzazione al referente per la pratica

Presenti

| Cognome e Nome | Funzione / Ruolo | Servizio / Reparto / Ditta | Firma |
| --- | --- | --- | --- |
| Pavan Franco | ASPP – SPP Aziendale | ASFO |  |

Prassi seguita. L’appaltatore viene informato dei rischi esistenti, propri del committente, negli ambienti in cui andrà ad operare e analizzando le singole fasi lavorative che saranno svolte dall’appaltatore vengono identificati i rischi per le attività del committente e definite le misure atte a contenerli. Di seguito vengono riportati solo i rischi interferenziali che per la loro rilevanza necessitano di adozione di misure per garantire la sicurezza e la salute del personale dell’appaltatore e del personale del committente coinvolto durante l’esecuzione delle attività oggetto d’appalto. Salvo diversa specificazione nel contratto di appalto, gli oneri per le misure e gli apprestamenti di sicurezza sono a carico della Ditta Appaltatrice.

| Attività svolta dall’appaltatore | Rischi derivanti dalle interferenze delle attività | Misure di prevenzione e protezione per eliminare i rischi dalle interferenze | Responsabile dell’attuazione |
| --- | --- | --- | --- |
| Accesso ai presidi | Rischio di urto-investimento tra i mezzi dell’appaltatore, il personale e gli utenti. | Accertarsi della presenza o arrivo di persone, procedere a passo d’uomo. Nel caso di camion molto grandi può essere necessario interdire temporaneamente ogni altro accesso alla zona. | Ditta Appaltatrice |
| Deposito materiali | Intralcio alle normali attività dei reparti | Se necessario, l’ufficio committente metterà a disposizione dell’appaltatore dei locali ad uso esclusivo di quest’ultimo da destinarsi all’immagazzinamento di ricambi e/o materiali necessari alle lavorazioni | Servizio Ingegneria Clinica ASFO |
| Movimentazione nei corridoi interni | Rischio di urto-investimento tra i mezzi dell’appaltatore, il personale e gli utenti. | Procedere adagio e con circospezione, controllando laddove presenti gli specchi parabolici posti negli incroci. Nell’eventualità di trasporto di carichi ingombranti tali da impedire la visione del percorso, la movimentazione degli stessi dovrà essere effettuata a traino anziché a spinta. | Ditta Appaltatrice |
| Manutenzione delle apparecchiature | Elettrocuzione, interruzione della fornitura di energia elettrica, interruzione della fornitura di gas medicinali. | I locali destinati all’installazione delle apparecchiature dovranno essere interdetti al personale ed agli utenti dell’Azienda Sanitaria per tutta la durata dell’intervento. | Ditta Appaltatrice Servizio Ingegneria Clinica ASFO |
| Restituzione locali | Materiali di risulta dalle lavorazioni potenzialmente pericolosi | I locali dovranno essere puliti e sgomberati da tutti i residui delle lavorazioni. | Ditta Appaltatrice |

Disposizioni particolari connesse all’emergenza Covid 19 in corso:

-       Nell’esecuzione degli interventi manutentivi le ditte appaltatrici dovranno concordare con il referente del reparto dove i lavori andranno eseguiti, tempi e modalità di effettuazione degli stessi. Quanto sopra al fine di limitare al massimo la presenza di personale aziendale e pazienti.

-       Come stabilito da ordinanza regionale i dipendenti delle ditte appaltatrici dovranno indossare sempre mascherine protettive e guanti monouso. Dovranno inoltre rispettare le distanze di sicurezza tra persone.

-       L’intervento presso locali con presenza di pazienti affetti da Covid – 19 è, di norma, vietato. In casi particolari e particolarmente urgenti, sotto la supervisione del responsabile del reparto che provvederà a fornire specifici DPI, sarà possibile effettuare minimi interventi di ripristino.

Alle misure/interventi sopra citati vanno aggiunti:

  - L’attività dell’appaltatore non dovrà interferire con le vie di fuga e le vie di transito dei mezzi d’emergenza.

  - Chiunque rilevi un’emergenza deve allertare subito il centro emergenze ai numeri:

  - Ospedale di Pordenone 0434 399995 o, dalla linea interna 9995;

  - In caso di necessità di ostruzione temporanea e limitata nel tempo di una via di esodo, va preliminarmente predisposta la segnaletica di sicurezza che dovrà anche indicare le vie alternative.

  - La Ditta al termine dell’orario di lavoro deve lasciare sgombri dalle proprie attrezzature e materiali risultanti dalle attività, tutti gli spazi dell’Azienda, in particolare corridoi, vie di fuga, porte di emergenza, ecc.  Qualsiasi deposito, anche temporaneo, di materiali ed attrezzature va concordato di volta in volta con il referente dell’Appaltatore o Uff. Tecnico.

  - Per nessun motivo può essere utilizzata attrezzatura di lavoro (es. scale, utensili, ecc.) di proprietà della ASFO per lo svolgimento dell’attività lavorativa oggetto di appalto.

  - Il rappresentate della ditta si fa garante che il personale dell’Azienda non interverrà per alcun motivo nelle attività lavorative

Per ogni altra situazione di rischio che si venisse a determinare durante l’attività, sarà cura dell’RSPP dell’ASFO - PN verificarne la sussistenza e l’entità e, in concerto con l’RSPP della ditta appaltatrice, individuare e formalizzare le misure necessarie per l’eliminazione del rischio e allegarle al presente documento.

Per quanto attiene agli aspetti si sicurezza e salute degli operatori, si sottoscrive,

Pordenone _______________

| Il Responsabile Unico del Procedimento ___________________ | Il Responsabile della ditta appaltatrice ___________________ |
| --- | --- |
| …………………………………………………………………………. | …………………………………………………………………………. |