## fabbisogno storz
RDI rfi_3281 Allegato A- REQUISITI MINIMI
FFORNITURA DI STRUMENTARIO CHIRURGICO MONOUSO, PLURIUSO E RACCORDABILE AGLI STRUMENTI A MARCHIO KARL STORZ GIA’ IN DOTAZIONE, IN ACQUISTO E IN FORMULA REPAIR EXCHANGE PER 48 MESI
Il/la sottoscritto/a____________________________________________________________________________________________ in qualità di _______________________________________________________________________________ della Ditta/Società _______________________________________________________________________________________ avente sede legale in ___________________________________________________________________________ C.F.________________________________________________________________________________________ e P.IVA ______________________________________________________________________________________________________
DICHIARA di possedere i seguenti requisiti minimi:
REQUISITI MINIMI GENERALI
1) I prodotti offerti sono compatibili e raccordabili a tutto il materiale in uso di marca KARL STORZ GmbH & Co.KG.; 2) La ditta aggiudicataria si impegna a garantire per tutto il periodo contrattuale-senza ulteriori costi aggiuntivi un servizio di assistenza-post vendita, con riparazioni/manutenzioni/sostituzioni (formula repair exchange) eseguite e garantite dai centri di assistenza autorizzati dalla casa madre ovvero dal fabbricante dello strumentario offerto. 3) I prodotti offerti rispondono ai requisiti previsti dalla Direttiva CE 93/42 e dal D.Lgs. 46/97 e sono in possesso del marchio CE conforme alla loro destinazione d'uso. Sono inoltre latex free, almeno per quanto riguarda le componenti che vengono a diretto contatto con il paziente e a meno che la composizione del prodotto non sia tale da rendere non necessaria tale condizione. 4) Di impegnarsi ad offrire nella fase successiva alla ricezione delle candidature, nella Rdo nel MePA tutti i cataloghi/listini contentente i prodotti di marca KARL STORZ GmbH & Co.KG o equivalenti/compatibili;
REQUISITI MINIMI TECNICI |  | 1) Pena esclusione dalla procedura, nella documentazione tecnica non va inserito alcun/a riferimento/indicazione prezzi/costi 2) Le voci relative alle macroaree si riferiscono solamente a prodotti già in uso e non esauriscono quindi tutti i componenti/accessori della macroarea di riferimento
VOCE | SISTEMI "CHIUSI" K.STORZ O MACROAREE (CISTOSCOPIO, FISTULOSCOPIO, ISTEROSCOPIO, RINOSCOPIO, RESETTORE) | DESCRIZIONE voce con codice in uso (a titolo indicativo) | (*) codice in uso | Nome commerciale del prodotto offerto | CODICE PRODOTTO offerto | CND | RDM | Aliquota IVA | Numero pezzi a confezionamento
1 | CISTOSCOPIO | CONTENITORE IN MATERIALE SISTETICO PER STERILIZZAZIONE | KST-39402AS
2 | CISTOSCOPIO | FORBICI DA SETTO NASALE | KST-468500
3 | CISTOSCOPIO | PINZA DA PRESA 45° 3X8 MM X 17 CM | KST-649110B
4 | CISTOSCOPIO | ELEVATORE DOPPIO DI COTTLE GRADUATO 20 CM | KST-479100
5 | CISTOSCOPIO | SPECILLO PER SENO FRONTALE | KST-629824
6 | CISTOSCOPIO | PINZA NASALE MORSO PIATTO SN | KST-452841L
7 | CISTOSCOPIO | PINZA DA PRESA RETTA 3X8 MMX 17 CM | KST-649100B
8 | CISTOSCOPIO | CURETTE PER SENO FRONTALE SEC. KUHN-BOLGER LUNG. 19 CM PER ORL | KST-628712
9 |  | FORBICE RHINOFORCE CURVA 30°/45° | KST-452834
10 | CISTOSCOPIO | CESTELLO PERFORATO PER PULIZIA,STERILIZZAZIONE E CONSERVAZIONE DI URTERO-RENOSCOPI-PEDIATRICI | KST-39107ALK
11 | CISTOSCOPIO | ADATTATORE DI PULIZIA PER IMPIEGO PER RUBINETTI LUER PICCOLI | KST-39501XK
12 | CISTOSCOPIO | GUIDA PLURIUSO DI INTRODUZIONE | KST-27001E
13 | CISTOSCOPIO | PINZA SERRAPENE DI STOCKMANN | KST- 27528
14 | CISTOSCOPIO | CURETTA A CUCCHIAIO DOPPIO | KST-224002
15 | CISTOSCOPIO | INSERTO CAMICIA | KST-27077G
16 | CISTOSCOPIO | ELEVATORE DOPPIO DI COTTLE GRADUATO 20 CM | KST-479100
17 | CISTOSCOPIO | PINZA NASALE MORSO PIATTO 13 CM | KST-452841
18 | CISTOSCOPIO | FORBICI RETTE 15 CM | KST-662300
19 | CISTOSCOPIO | FORBICE RHINOFORCE CURVA 45° COD. KST-452832 | KST-452832
20 | CISTOSCOPIO | CURETTA ANGOLO STRETTO 45° | KST-628702
21 | CISTOSCOPIO | FORBICI RETTE 15 CM | KST-662300
22 | CISTOSCOPIO | CURETTA ANGOLO STRETTO 45° | KST-628702
23 | CISTOSCOPIO | CURETTE PER SENO FRONTALE SEC. KUHN-BOLGER LUNG. 19 CM PER ORL | KST-628712
24 | URETROTOMO | PINZE OTTICHE MARBERGER PER BIOPSIA A GANASCIA CORTA | KST-27072BL
25 | URETROTOMO | ELETTRODO DI VAPORIZZAZIONE HALF MOON, BIPOLARE, EXTRALUNGO | KST-27040NB
26 | URETROTOMO | PINZA DA PRESA | KST-11275FE
27 | URETROTOMO | PINCA CON GANASCE | KST-27662
28 | URETROTOMO | DILATATORE POLIUSO PER NEFROSCOPIO | KST-27820AA
29 | URETROTOMO | DILATATORE POLIUSO PER NEFROSCOPIO | KST-27820AB
30 | URETROTOMO | DILATATORE POLIUSO PER NEFROSCOPIO DILATATORE 15/18 CH | KST-27830AA
31 | URETROTOMO | DILATATORE 16.5/19.5 CH PER NEFROSCOPIO | KST-27830AB
32 | URETROTOMO | PINZA DA BIOPSIA | KST-11275ZE
33 | URETROTOMO | CAPPUCCIO DI TENUTA | KST-7624890-10
34 | URETROTOMO | CAMICIA INTERNA PER RESETTOSCOPIO DI 27050 | KST-27050XA
35 | URETROTOMO | ANSA PER URETEROMO | KST-27068L
36 | URETROTOMO | PINZA MAUER MAYER STORZ | KST- 27077A
37 | URETROTOMO | CAMICIA PER URETROTOMO | KST-27050BK
38 | URETROTOMO | SPECILLO PER SENO FRONTALE | KST-629823
39 | URETROTOMO | PINZA DI PEREZ CASTRO PER URETERORENOSCOPIO | KST-27424R
40 | URETROTOMO | DILATATORE POLIUSO PER NEFROSCOPIO | KST-27820AA
41 | URETROTOMO | DILATATORE 16.5/19.5 CH PER NEFROSCOPIO | KST-27830AB
42 | URETROTOMO | DETERGENTE PER LENTI E SUPERFICI OTTICHE | KST-27661
43 | RINOSCOPIO | TUBO DI ASPIRAZIONE CURVO IN AVANTI | KST-8602KV
44 | RINOSCOPIO | PORTAGHI | KST-8660W
45 | RINOSCOPIO | PINZA MCKAY-NASAL | KST-452011
46 | RINOSCOPIO | PINZA NASALE A MORSO RETTO 3 MM | KST-451000B
47 | RINOSCOPIO | PINZA DA SENO MASCELLARE 10 CM | KST-653005
48 | RINOSCOPIO | PINZA SEC. STAMMBERGER 10 CM | KST-459036
49 | RINOSCOPIO | PINZA NASALE MORSO PIATTO SN | KST-452841L
50 | RINOSCOPIO | PINZA NASALE RHINOFORCE 45° MM 3,5 | KST-452841R
51 | RINOSCOPIO | PINZA NASALE RHINOFORCE 45° MM 3,5 | KST-451501B
52 | RINOSCOPIO | PINZA NASALE KST-451502B RHINOFORCE 45° MM 4 | KST-451502B
53 | RINOSCOPIO | PINZA KST-651410 A MORSO CIRCOLARE CURVA 30° | KST-651410
54 | RINOSCOPIO | CESTELLO 4FILI 0.4MM PER ESTRAZIONE CALCOLI | KST-11582
55 | RINOSCOPIO | FILO GUIDA IN NITINOL MONOUSO-STERILE | KST-28140GW
56 | RINOSCOPIO | SOSPENSIONE TORACICAMODELLO GÖTTINGEN | KST-8575K
57 | RINOSCOPIO | PINZA TAGLIENTE OSTRUM | KST-459097
58 | RINOSCOPIO | PINZA TAGLIENTE SEC OSTRUM WORMALD | KST-459096W
59 | RINOSCOPIO | ELETTRODO DI VAPORIZZAZIONE HALF MOON, BIPOLARE, EXTRALUNGO | KST-27040NBO
60 | RINOSCOPIO | AGO DI PUNZIONE | KST-28140DB
61 | RINOSCOPIO | PINZA LUMINOSA | KST-497AC
62 | RINOSCOPIO | TAVOLINO DI SUPPORTO MOD. GÖTTINGEN | KST-8575L
63 | RINOSCOPIO | PINZA A MORSO RETROGRADO | KST-459041
64 | RINOSCOPIO | PINZA A CUCCHIAIO RETTA D.2 MM LUNGH. 23 CM | KST-8591AL
65 | RINOSCOPIO | PINZA A MORSO PER SENO MASCELLARE | KST-459152
66 | RINOSCOPIO | PINZA NASALE MORSO PIATTO SN | KST-452841L
67 | RINOSCOPIO | PINZA NASALE MORSO PIATTO DX | KST-452841R
68 | RINOSCOPIO | PINZA A CUCCHIAIO APERT. A DX D.2 MM LUNGH. 23 CM | KST-8591RL
69 | RINOSCOPIO | FORBICE SEC MOLTO CURVE L. 12 CM | KST-513612
70 | ISTEROSCOPIO | Inserto pinza CLICKLINE, per pinza da presa, entrambe le ganasce mobili, ganasce curve ad angolo retto, misura 10 mm, lunghezza 36 cm | KST-33510RG
71 | ISTEROSCOPIO | CAMICIA ESTERNA ISOLATA | KST-33500
72 | ISTEROSCOPIO | IMPUGNATURA CLICKLINE, SEC. MANHES, PER COAGULAZ.UNIPOLARE | KST-33132
73 | ISTEROSCOPIO | ELETTRODO A BOTTONE PER VAF | KST-27770D
74 |  | SUPPORTO TUBO PER VIDEOENDOSCOPIO | KST-11301CFX
75 | ISTEROSCOPIO | STELO FORBICE MONOPOLARE | KST-34310MW
76 | ISTEROSCOPIO | STELO FORBICE A PAPPAGALLO | KST-34310EH
77 | ISTEROSCOPIO | ELETTRODO DI COAGULAZIONE E DI DISSEZIONE LUNGH. 43 CM. | KST- 26778UF
78 | ISTEROSCOPIO | CAMICIA | KST-26153BIK
79 | ISTEROSCOPIO | INSERTO OPERATIVO L.36CM PINZA DA PRESA ROBY DI KELLY MOD.CLERMONT-FERRAN | KST-38610ML
80 | ISTEROSCOPIO | INSERTO OPERATIVO PINZA DA PRESA ROBY DI KELLY MOD CLERMONT-FERRAND | KST-38610MD
81 | ISTEROSCOPIO | STELO FORBICE BIPOLARE | KST-38610MW
82 | ISTEROSCOPIO | PINZA DA PRESA MOURET | KST-33310MN
83 | ISTEROSCOPIO | PINZA DA PRESA | KST-33362MN
84 | ISTEROSCOPIO | PORTA-AGHI DI KOH 5MM CON GANASCE RETTE | KST-26173KAF
85 | ISTEROSCOPIO | GUAINA CON INSERTO | KST-30210KJ
86 | ISTEROSCOPIO | INSERTO OPERATIVO PINZA DA PRESA | KST-38610ON
87 | ISTEROSCOPIO | STRUMENTO PER IL FISSAGGIO DI MIOMI | KST-26175B
88 | ISTEROSCOPIO | CAMICIA PINZA A DUE DENTI STORZ | KST-33590
89 | ISTEROSCOPIO | PINZA A TENAGLIA STORZ 33510UM | KST-33510UM
90 | ISTEROSCOPIO | IMPUGNATURA CON CREMAGLIERA | KST-33122
91 | FISTULOSCOPIO | IMPUGNATURA PER FITOSCOPIO | KST-24512
92 | FISTULOSCOPIO | INSERTO SPAZZOLA PER FISTOLE 4MM | KST-24514 A
93 | FISTULOSCOPIO | INSERTO SPAZZOLA PER FISTOLE 4,5MM | KST-24514 B
94 | FISTULOSCOPIO | INSERTO SPAZZOLA PER FISTOLE 5MM | KST-24514 C
95 | RESETTORE | ANSA PER RESETTORE BIP.EXTRALUNGO | KST-27040GPO1
96 | RESETTORE | IMPUGNATURA CLICKLINE, SEC. MANHES, PER COAGULAZ.UNIPOLARE | KST-33132
97 | RESETTORE | PINZA A MORSO CIRCOLARE PER SFENOIDE | KST- 651055
98 | RESETTORE | PINZA SECSTAMMBERGER 17 CM | KST-651060
99 | RESETTORE | IMPUGNATURA IN MATERIALE SINTETICO ROBI | KST-38151
100 | RESETTORE | CAMICIA PER RESETTORE | KST-38600
101 | RESETTORE | PINZA DA PRESA PER FRAMMENTI DI CALCOLI E COAGULI | KST-27290F
103 | RESETTORE | PINZA DA BIOPSIA RIGIDA DA 4CH GANASCE MOBILI LUNGH. 60 CM COLORE BLU | KST-27424Z
104 | NEFROSCOPIO | PINZA PLURI DA ESTRAZIONE PER STENT | KST-27071TJ
105 | NEFROSCOPIO | CONO DI RICAMBIO PER NEFROSCOPIO M | KST-7037595
(*) Si precisa che, il codice del prodotto in uso è stato menzionato solo al fine di consentire l’individuazione delle specifiche tecniche richieste essendo impossibilitati a fornire una descrizione sufficientemente precisa e intellegibile dell’oggetto del presente avviso. Si deve intendere pertanto inserita la clausola "o equivalenti". L'eventuale equivalenza tecnica verrà valutata ai sensi di quanto previsto dall'art.68 del D.Lgs.50/2016.
Data e firma del legale rappresentante __________________________