| Via della Vecchia Ceramica, 1 - 33170 Pordenone (PN) - Italy C.F. e P.I. 01772890933 PEC: asfo.protgen@certsanita.fvg.it RDO APERTA MEPA N. 2946861 Indagine di mercato volta all’affidamento diretto, ex art.1, comma 2, lett.a), L.120/2020 e s.m.i., della fornitura di “Sistemi per il riscaldamento di fluidi ed emoderivati a flusso standard” per 24 mesi. CIG: ZA134F63E8 |
| --- |
| # CONTRATTO DI MANUTENZIONE FULL RISK (PER TUTTO IL PERIODO DI COMODATO D’USO GRATUITO) Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………in qualità di legale rappresentante della Società :. Ragione sociale:. Città: (provincia o stato):. Indirizzo:. TEL fax e-mail. DICHIARA QUANTO SEGUE. - il contratto qui descritto avrà validità per tutto il periodo di durata del comodato d’uso;. |  |

| CONDIZIONI GENERALI E SERVIZI OBBLIGATORI PENA ESCLUSIONE |  |
| --- | --- |
| DITTA PER IL F.V.G. ALLA QUALE IL FORNITORE AFFIDA L’ASSISTENZA TECNICA | Ragione Sociale ……………………………………………………………………………………………………………………………… Città………………………………(prov.)……. CAP……………….. |
|  | INDIRIZZO……………………………………………………………………………………..………………………… |
|  | Tel. ……………………………… Fax………………………………. E-mail…………………………………………….. |
|  | CERTIFICAZIONE (ISO……)…………… opera in ESCLUSIVA (si,no)………………………. |
| IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DOVRÀ ESSERE COMPRENSIVO, PER TUTTO IL PERIODO DI COMODATO/NOLEGGIO: |  |
| CONDIZIONI GENERALI E SERVIZI OBBLIGATORI PENA ESCLUSIONE |  |
| Manutenzione preventiva comprensiva di regolazioni e manutenzione generale con modalità e periodicità previste dal costruttore | Effettuata (sì/no): ………. Indicare il n. di visite annue previste: ……… |
| Verifiche di sicurezza secondo quanto indicato nel manuale di service o contenuto in eventuali norme tecniche con rendicontazione delle misure eventualmente effettuate | Effettuata (sì/no): ………. norme di riferimento:…………………. |
| Controlli di qualità/funzionalità con modalità e periodicità secondo le normative di riferimento | Effettuata (sì/no): ………. norme di riferimento:…………………. |
| illimitato numero di interventi di manutenzione correttiva compresi i danni dovuti all’utilizzo e/o usura (con la sola eccezione del dolo) entro 16 ore lavorative (escluso sabato e festivi) dalla chiamata effettuata da AsFO | orario disponibilità lun.- ven. : ……………….. modalità per le chiamate di manutenzione: call center : ………………………………. e-mail:……………………………………. |
| risoluzione del guasto o fornitura di apparecchiatura in temporanea sostituzione per fermo macchina entro 5 gg lavorativi (escluso sabato e festivi) dalla chiamata effettuata da AsFO | entro ore/giorni lavorativi…………………………………. |
| Tempi di intervento manutenzione correttiva entro 16 ore lavorative | Tempo max di intervento dalla chiamata garantito ………………………… ore lavorative |
| sono incluse tutte le parti di ricambio, qualsiasi accessorio, modulo e l’eventuale materiale usurabile, (resta escluso il solo materiale di consumo) sia durante le manutenzioni correttive che preventive | parti comprese (si/no/tutti) : (specificare) …………………………… sono esclusi i seguenti codici: …………………………….. |
| Tutte le parti di ricambio, accessori e moduli e l’eventuale materiale usurabile (resta escluso il solo materiale di consumo) sia durante le manutenzioni correttive che preventive |  |
| sono incluse le spese di spedizione |  |
| aggiornamenti hardware e software ai fini di aumentare la sicurezza, l’affidabilità e le prestazioni del sistema come indicato dal costruttore |  |
| altro |  |

| La ditta fornitrice: | Timbro e firma del legale rappresentante |
| --- | --- |
| Ragione Sociale ……………………………………………………………. Città……………………………………..(Provincia)……… Indirizzo……………………………………………………………………………………………………………………………………….. tel…………………………………… fax……………………………Email…………………………………… | _____________________________________________ |